Информация  
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым услугам по транспортировке газа  
по газораспределительным сетям  
ООО «МЕГА ПЛЮС»  
на май 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Наименование потребителя | Номер группы газопотребления/транзит | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. куб. м | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн. куб. м | Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРС «Новозавидовская» | ПК )+100 (ответвление на с. Завидово) | ФГУ ДЭП-73 | 5 | 0,035 | 0,000764 | 0,034236 |
| ГРС «Новозавидовская» | Котельная в пгт Новозавидовский (ул. Октябрьская) | ООО «ЖК –Эксплуатация» | 4 | 0,073 | 0,026289 | 0,046711 |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРП(Б) пгт Новозавидовский | ОАО «Завидовский ЭМЗ» | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «АЛЬЯНС» | 6 | 0,003503 | 0,001264 | 0,002239 |
| Вилков А.В. | 6 | 0,001 | 0,001047 | -0,000047 |
| ООО «ВиС» (ул. Октябрьская) | 6 | 0,0006 | 0 | 0,0006 |
| ИП Герасимова  Н.Н. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Глебова Т.Н | 6 | 0,0003 | 0,00013 | 0,00017 |
| Гуреев А.Н | 6 | 0,0005 | 0,0005 | 0 |
| ИП Живов А.В | 6 | 0,0002 | 0,00023 | -0,00003 |
| ООО «МЕГА» | 6 | 0,001 | 0 | 0,001 |
| ООО «НИКОЛЬ» | 6 | 0,0003 | 0,000108 | 0,000192 |
| Федеральное государственн  ое казенное учреждение «13 отряд федеральной противопожарной службы по тверской области» | 6 | 0,0005 | 0,001524 | -0,001024 |
| ИП Петров А.О | 6 | 0,0017 | 0 | 0,0017 |
| ООО «КОРРИБ» | 6 | 0,0015 | 0,000262 | 0,001238 |
| ООО «Связьсервис» | 6 | 0,001 | 0,000413 | 0,000587 |
| ООО «Торговый дом строительных материалов «Завидово» | 6 | 0,00175 | 0 | 0,00175 |
| ОАО фирма  оптово-розничной торговли «Универсал» | 6 | 0,001085 | 0,000285 | 0,0008 |
| ООО «Надежда-2» | 6 | 0,0006 | 0,000560 | 0,00004 |
| МУ Администрация городского поселения поселок Новозавидовский | 7 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ «Новозавидовская централизованная библиотечная система» | 7 | 0,0002 | 0,000231 | -0,000031 |
| ООО «ВиС» (ул. Советская) | 7 | 0,0001 | 0,0001 | 0 |
| ИП Дорофеев С.П. | 7 | 0,000605 | 0,000172 | 0,000433 |
| Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области Тверской Государственный объединенный музей (ГБУК ТГОМ) | 7 | 0 | 0,000211 | -0,000211 |
| ГКУ«Тверское лесничество Тверской области» | 7 | 0,0002 | 0,000142 | 0,000058 |
| Филиал Публичного акционерного общества «Росгосстрах» по Тверской области | 7 | 0,0003 | 0 | 0,0003 |
| ПО «Универсальная база» | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРПШ мкр «Северный» | ВМПК Глобус (административное здание) | 6 | 0,00035 | 0,000833 | -0,000483 |
| ВМПК «Глобус» (вахты) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРПШ пгт Новозавидовский (ул. Дорожная ) | МУП «Теплосеть» Муниципального образования г/п пос. Новозавидовский Конаковского района Тверской области |  | 0,020 | 0,012205 | 0,007795 |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРПШ снт «Машиностроитель», снт «Елочка» |  |  |  |  |  |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРПШ д. Селиверстово |  |  |  |  |  |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРПШ д. Гаврилково | ГК «Завидово» Федеральной службы охраны РФ (база «Леоново») | 6 | 0,0019 | 0,001234 | 0,000666 |
| МУ «Администрация Козловского сельского поселения» | 7 | 0,00033 | 0,000098 | 0,000232 |
| Виноградов  В.М | 7 | 0,0001 | 0 | 0,0001 |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРПШ д. Клещево |  |  |  |  |  |
| ГРС «Новозавидовская» | ГРПШ пос. Текстильщик |  |  |  |  |  |
| ГРС «Новозавидовская»  ГРС «Новозавидовская» | ГРП(Б) пгт Козлово  ГРПШ д. Тешилово | ГК «Завидово» Федеральной службы охраны РФ (котельная п. Козлово) | 4 | 0,169 | 0,125882 | 0,043118 |
| ГК «Завидово» Федеральной службы охраны РФ (блочно-модульная котельная) | 5 | 0,0013 | 0,006425 | -0,005125 |
| ГК «Завидово» Федеральной службы охраны РФ (база «Кабаново») | 6 | 0,0003 | 0,000385 | -0,000085 |
| ООО «ТЕШИЛОВО» |  | 0,003 | 0,004717 | -0,001717 |
| Итого |  |  |  | 0,321223 | 0,186011 | 0,135212 |